## Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Fokus
Abgedeckte Städte | 1
Zentrale Annahmen
Verwendete Emissionsfaktoren (Strom / Kraftstoffe / Gas) | 2
Annahmen zu Sanierungsraten und verwendete Gebäudemodelle | 3
Annahmen zu TAB mit CCUS und Kohleausstieg | 4
Modalsplit und zurückgelegte Wegstrecken nach Verkehrsmitteln | 5
Aufteilung des Energieverbrauchs und Emissionen der PKW und ÖPNV-Flotte sowie Güterverkehr | 6
Status quo
Zusammensetzung der Wärmeversorgung 2018 | 7
Zusammensetzung der CO2-Emissionen 2018 | 8
Sektorergebnisse im Szenario "KliMa"
Stromnachfrage (Zusammensetzung) | 9
Stromerzeugung und -nachfrage | 10
Fernwärme: Erzeugung und Arbeit | 11
Dezentrale Wärmeversorgung: Arbeit | 12
Maßnahmen im Verkehr (Welcher Hebel bringt wie viel?) | 13
CO2-Emissionspfade
CO2-Emissionspfade über alle Sektoren im Szenario "KliMa", mit und ohne CCUS | 14
CO2-Emissionspfad des Stromsektors, mit und ohne CCUS | 15
CO2-Emissionspfad in der Fernwärmeversorgung, mit und ohne CCUS | 16
CO2-Emissionspfad in der dezentralen Wärmeversorgung | 17
CO2-Emissionspfad des Verkehrssektors | 18
CO2-Emissionspfade alle Jahre (interpoliert): Alle Sektoren und Fernwärme | 19
CO2-Emissionen der Sensitivitäten im Vergleich zu "KliMa" | 20
CO2-Emissionspfad über alle Sektoren im Szenario "Fortschreibung" | 21
Links
Weiterführende / verwendete Literatur | 22
Bei der weiteren Datenverwendung bitte die Studie folgendermaßen zitieren:
„Wuppertal Institut (2021), Wege zur Klimaneutralität – Energierahmenstudie Mannheim, im Auftrag der MVV Energie AG“

## 1
Von der Energierahmenstudie abgedeckt Städte
Mannheim | Fokus der Studie. Sektoren Strom, Wärme, Verkehr, Industrie
Brühl | Abdeckung der Fernwärmeversorgung aus Mannheim. Das heißt: Fernwärmebedarf aus Brühl in Energierahmenstudie berücksichtigt
Heidelberg | Abdeckung der Fernwärmeversorgung aus Mannheim. Das heißt: Fernwärmebedarf aus Heidelberg in Energierahmenstudie berücksichtigt
Ketsch | Abdeckung der Fernwärmeversorgung aus Mannheim. Das heißt: Fernwärmebedarf aus Ketsch in Energierahmenstudie berücksichtigt
Schwetzingen | Abdeckung der Fernwärmeversorgung aus Mannheim. Das heißt: Fernwärmebedarf aus Schwetzingen in Energierahmenstudie berücksichtigt
Speyer | Abdeckung der Fernwärmeversorgung aus Mannheim. Das heißt: Fernwärmebedarf aus Speyer in Energierahmenstudie berücksichtigt

## 2
spezifische CO2 Emissionen der Energieträger [g CO2/kWh] | 2018 / 2020 | 2030 | 2040 | 2050
Strommix Deutschland nach dena TM 95 | 489.67 | 247.85 | 70.79 | 14.69
Energieträger
Steinkohle | 393.9 | 393.9 | 393.9 | 393.9
Heizöl | 317 | 317 | 317 | 317
Abfall / Hausmüll, nicht reg. Anteil | 329.4 | 329.4 | 329.4 | 329.4
TAB mit CCU in 2050 | 329.4 | 329.4 | 329.4 | -65.9
Wind | 9 | 8.14 | 7.36 | 6.66
PV | 61 | 55.17 | 49.89 | 45.12
Biomasse (Holz-Reststoff) | 20 | 20 | 20 | 20
Biomasse Holz (Pellets) | 23 | 23 | 23 | 23
Solarthermie (Wärme) | 22 | 22 | 22 | 22
Kraftstoffe
Benzin | 311 | 311 | 311 | 311
Diesel | 315 | 315 | 315 | 315
Gas, fossil | 250 | 250 | 250 | 250
LNG | 251.64 | 251.64 | 251.64 | 251.64
Schiffsdiesel | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96
Benzin-Hybrid | 400.34 | 260.6 | 80.6 | 31.1
Diesel-Hybrid | 402.34 | 261.4 | 81 | 31.5
Methan-Hybrid | 364.18 | 240.69 | 80.72 | 15.96
Power-to-liquid PTL | 1323.42 | 669.86 | 124.2 | 24.9
Systemwirkungsgrad Strom zu PTL | 0.37 | 0.37 | 0.57 | 0.59
BEV | 489.67 | 248 | 55 | 0
H2 | 829.95 | 393.65 | 75.34 | 0
Gas: Mengenanteile und Emissionsfaktoren
Mengenanteil am in Mannheim nachgefragten Gas [%] | 2018 / 2020 | 2030 | 2040 | 2050
Biomethan | 6% | 19% | 21% | 29%
fossiles Methan | 94% | 81% | 55% | 0%
synthetisches Methan | 0% | 0% | 24% | 71%
spezifische CO2 Emissionen [g CO2/kWh]
Biomethan Abfall | 50 | 50 | 50 | 50
Methan fossil | 250 | 250 | 250 | 250
SynGas | 612.1 | 309.8 | 88.5 | 18.4
gewichteter Gesamt-Emissionsfaktor | 238.7 | 212 | 170.1 | 27.4

## 3
Durchschnittliche Sanierungsrate, "KliMa"
% | 2010 | 2018 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | Mittelwert
Mannheim, alle Gebäude | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.7
Durchschnittliche Sanierungsrate, Sensitivität "Mehr Sanierung"
% | 2010 | 2018 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | Mittelwert
Mannheim, alle Gebäude | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.9 | 2
Durchschnittliche Sanierungsrate, Sensitivität "Weniger Sanierung"
% | 2010 | 2018 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | Mittelwert
Mannheim, alle Gebäude | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4
Verwendete Gebäudemodelle
Wuppertal Institut: HEAT-Modell (Household Energy and Appliances modelling Tool)
MVV: Wärmeprognosemodell für Mannheimer Stadtteile

## 4
Annahmen zum Betrieb der thermischen Abfallbehandlung (TAB) in Mannheim
Die Leistung der TAB ist zwischen 2020 bis 2050 konstant: Es wird davon ausgegangen, dass die Abfallbehandlungsanlage in der Region auch bei insgesamt sinkendem Abfallaufkommen erhalten bleibt (überregionaler Bezug).
Strom- und Wärmeauskopplung bleiben in der Leistung und Effizienz sowie im Strom-Wärme-Verhältnis ebenfalls konstant.
Die aus der TAB ausgekoppelte Fernwärmebereitstellung sinkt über die Zeit leicht. Der Anteil der TAB an der Fernwärmebereitstellung steigt allein durch den unterstellten Rückgang der Fernwärmenachfrage.
50% des eingesetzen Abfalls ist regenerativ.
Ab 2050 wird eine Abscheidung der resultierenden Emissionen vorgenommen (Annahme: 70% abgeschiedenes CO2); die TAB wird dadurch zur CO2-Senke.
Annahmen zum Kohleausstieg
Stilllegung GKM-Block 6 | Anfang 2026
Stilllegung GKM-Block 7 | erfolgt (2020)
Stilllegung GKM-Block 8 | Anfang 2028
Stilllegung GKM-Block 9 | Anfang 2033

## 5
Modal split: Aufteilung der Verkehrswege (Anzahl) pro Person und Jahr
% | 2018 | 2030 | 2040 | 2050
Zu Fuß | 28 | 27.9596 | 28.9091 | 28.9091
Fahrrad | 17 | 25.8081 | 30.303 | 34.6667
Öffentlicher Verkehr | 15 | 15.0707 | 15.7172 | 15.7172
motorisierter Individualverkehr | 40 | 31.1616 | 25.0707 | 20.7071
Zurückgelegte Wegstrecken nach Verkehrmitteln
km | 2018 | 2030 | 2040 | 2050
Zu Fuß | 113048281.8 | 112436680.5 | 106031187 | 106038683.1
Fahrrad | 260582519.88 | 524749020.75 | 646179122.8 | 824264513.1
Öffentlicher Verkehr | 773618051.88 | 837310529.25 | 860516461.2 | 860577297.3
motorisierter Individualverkehr | 1857274561.44 | 1638655564.5 | 1507097048 | 1329163889

## 6
Aufteilung des Energiebverbrauchs der PKW-Flotte
GWh | 2018 | 2030 | 2040 | 2050
Benzin | 659.7 | 321.76 | 34.28 | 0
Diesel | 356.04 | 105.84 | 0 | 0
Methan | 17.24 | 77.62 | 69.86 | 35.79
Benzin-Hybrid | 16.12 | 61.39 | 87.32 | 52.98
Diesel-Hybrid | 0 | 11.43 | 15.52 | 0
Methan-Hybrid | 0 | 23.71 | 48.51 | 52.15
Batterie-elektrische Fahrzeuge | 3.18 | 19.19 | 38.81 | 45.45
Brennstoffzelle | 0 | 12.28 | 67.27 | 77.91
Zusammensetzung der CO2 Emissionen der PKW-Flotte
1.000 t-CO2 Emissionen | 2018 | 2030 | 2040 | 2050
Benzin | 205.17 | 100.07 | 10.66 | 0
Diesel | 112.15 | 33.34 | 0 | 0
Methan | 4.11 | 16.46 | 11.88 | 0.98
Benzin-Hybrid | 6.45 | 16 | 7.04 | 1.65
Diesel-Hybrid | 0 | 2.99 | 1.26 | 0
Methan-Hybrid | 0 | 5.71 | 3.92 | 0.83
Batterie-elektrische Fahrzeuge | 1.56 | 4.76 | 2.13 | 0.03
Brennstoffzelle | 0 | 4.83 | 5.07 | 0.03
Aufteilung des Energiebverbrauchs der ÖPNV-Flotte
GWh | 2018 | 2030 | 2040 | 2050
Bus-Diesel | 14.63 | 0 | 0 | 0
Bus-BEV | 0 | 2.29 | 2.02 | 1.89
Bus- Strom für H2 | 0 | 9.06 | 7.01 | 5.7
Straßenbahn - Strom | 23.18 | 21.49 | 19 | 17.73
Zusammensetzung der CO2 Emissionen der ÖPNV-Flotte
1.000 t-CO2 Emissionen | 2018 | 2030 | 2040 | 2050
Bus-Diesel | 4.61 | 0 | 0 | 0
Bus-BEV | 0 | 0.57 | 0.14 | 0.03
Bus- Strom für H2 | 0 | 2.25 | 0.5 | 0.08
Straßenbahn - Strom | 11.35 | 5.33 | 1.34 | 0.26
Aufteilung des Energiebverbrauchs des Güterverkehrs
GWh | 2018 | 2030 | 2040 | 2050
Diesel fossil | 500.05 | 296.74 | 116.96 | 0
(Syn-)Diesel | 0 | 0 | 50.12 | 88.31
Methan | 0.47 | 89.6 | 94 | 100.33
Strom (BEV; Hybrid) | 20.31 | 75.9 | 95.84 | 109.37
H2 | 0 | 42.57 | 98.92 | 128.75
LNG | 0.47 | 2.94 | 9.87 | 3.65
Zusammensetzung der CO2 Emissionen des Güterverkehrs
1.000 t-CO2 Emissionen | 2018 | 2030 | 2040 | 2050
Diesel fossil | 157.52 | 93.47 | 36.84 | 0
(Syn-)Diesel | 0 | 0 | 6.23 | 2.2
Methan | 0.11 | 19 | 15.99 | 2.75
Strom (BEV; Hybrid) | 9.95 | 18.81 | 6.78 | 1.61
H2 | 0 | 10.55 | 7 | 1.89
LNG | 0.12 | 0.74 | 2.48 | 0.92

## 7
Zusammensetzung der Wärmeversorgung (Verbrauchersicht)
GWh | 2018 | Heute
Fernwärme konventionell | 1607 | 1332.3
Fernwärme erneuerbar | 0 | 274.5
Erneuerbar | 29.2 | 29.2
Strom-basiert | 53.2 | 53.2
Fossil (Heizöl) | 163.9 | 163.9
Gas | 620.7 | 620.7

## 8
Zusammensetzung der CO2-Emissionen (Verbrauchersicht)
in Mio. Tonnen CO2 | 2018
Strom | 1959591
Fernwärme | 581583
dezentrale Wärme | 216245.1654
ÖPNV | 15959.1559
Güterverkehr | 167691.3235
Motorisierter Individualverkehr | 329443.3055

## 9
Stromnachfrage (Zusammensetzung)
GWh | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Gewerbe-Handel-Dienstleistung | 148 | 136.9 | 125.8 | 114.7 | 103.6 | 92.5 | 81.4
Haushalte | 351 | 324.7 | 298.4 | 272 | 245.7 | 219.4 | 193.1
Industrie | 1787 | 1706.6 | 1626.2 | 1545.8 | 1465.3 | 1384.9 | 1304.5
Strom für Batterie-Fahrzeuge | 54.7 | 125.4 | 196.1 | 244 | 291.9 | 280.5 | 269.1
Strom für Waserstoff im Verkehr | 0 | 35.6 | 71.1 | 134.6 | 198.1 | 288 | 378
Strom für Wärme | 46.1 | 38.4 | 30.7 | 59.5 | 88.3 | 58.9 | 29.5
Strom für synthetisches Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 298.5 | 360.2
Gesamte Nachfrage | 2386.8 | 2367.5 | 2348.3 | 2370.6 | 2560.4 | 2622.7 | 2615.7

## 10
Stromerzeugung und –nachfrage in Mannheim
GWh | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Wind | 0 | 22.57 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17
PV | 5 | 90.23 | 175.46 | 260.69 | 345.92 | 493.26 | 640.6
davon PV-Fassade | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 3.3% | 3.1%
davon PV-Dachanlagen | 100% | 34.9% | 66.9% | 68.4% | 65.8% | 69.1% | 71.1%
davon PV Freifläche | 0% | 65.1% | 33.1% | 31.6% | 31% | 27.6% | 25.8%
Biomasse | 150 | 150.37 | 150.75 | 114.02 | 78.59 | 47.08 | 15.58
Thermisches Abfallbehandlung | 358.27 | 349.21 | 340.16 | 344.48 | 348.8 | 349.5 | 350.21
Steinkohle-KWK | 6931.92 | 5614.8 | 3456.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstige industrielle KWK | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
Strom aus Mikro-KWK Gebäude | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
Stromnachfrage | 2386.82 | 2367.54 | 2348.26 | 2370.58 | 2560.36 | 2622.68 | 2615.7

## 11
Fernwärmeerzeugung: Arbeit
GWh | 2018 | Heute | 2030 | 2040 | 2050
Steinkohle-KWK | 2290 | 1507.6 | 711.1 | 0 | 0
Thermische Abfallbehandlung | 0 | 782.4 | 742.9 | 761.7 | 764.8
Abwärme Industrie | 0 | 0 | 0 | 159.3 | 160.4
Tiefen-Geothermie | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 259.9
Biomasse | 0 | 0 | 548.4 | 298.2 | 59.2
Flusswärmepumpe(n) | 0 | 0 | 4 | 169.6 | 36.9
Gas (ab 2040: grün / synthetisch) | 0 | 0 | 0.5 | 40.6 | 6
SUMME in TWh | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.3
Fernwärmeerzeugung: Leistung
MW | 2018 | Heute | 2030 | 2040 | 2050
Steinkohle-KWK | 965 | 870 | 490 | 0 | 0
Thermische Abfallbehandlung | 0 | 95 | 95 | 95 | 95
Abwärme Industrie | 0 | 0 | 0 | 30 | 30
Tiefen-Geothermie | 0 | 0 | 0 | 60 | 90
Biomasse | 0 | 0 | 118 | 118 | 50
Flusswärmepumpe(n) | 0 | 0 | 75 | 150 | 150
Gas (ab 2040: grün / synthetisch) | 0 | 0 | 68 | 291 | 143

## 12
Dezentrale Wärmeversorgung: Arbeit
GWh | 2018 | 2030 | 2040 | 2050
Gas | 606.6 | 407.8 | 263.1 | 154.9
Heizöl | 163.9 | 103.2 | 49.8 | 0
Pellets | 22.3 | 52.7 | 76.1 | 74.6
Wärmepumpen und Strom | 54.7 | 47.7 | 44.1 | 52.5
Mikro-KWK | 12.6 | 48.7 | 83 | 96.9
Solarthermie | 6.9 | 13.2 | 19.5 | 25.9

## 13
Maßnahmen im Verkehr: Rückgang der CO2-Emissionen gegenüber heute [Darstellung in freigesetzten Emissionen]…
t CO2 | 2018 | 2030 | 2040 | 2050
… nur durch Änderung der Verkehrsmittel ("Weniger Auto, mehr Fahrrad", gleichzeitig kein Antriebswechsel) | 329638 | 271282 | 232514 | 188157
… nur durch Antriebswechsel ("Weg vom Verbrenner, hin zu Wasserstoff und E-Auto", gleichzeitig keine Änderung der Verkehrsmittel) | 329638 | 255330 | 112020 | 20123
Änderung Verkehrsmittel und Antriebswechsel | 329638 | 217461 | 87559 | 13871
Änderung Verkehrsmittel, Antriebswechsel und Reduzierung der Verkehrswege | 329638 | 187279 | 75157 | 11899

## 14
CO2-Emissionspfad mit CCUS
in t CO2 | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Strom (MA) | 1959591 | 1850556 | 1505453 | 278713 | 159679 | 128052 | 23439
Strom-Export | 4153450 | 3017029 | 1198083 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme (MA) | 797828 | 586399 | 458513 | 306528 | 154543 | 71184 | -12175
Wärme-Export | 247259 | 174166 | 136592 | 84325 | 32058 | 11640 | -8778
Verkehr (MA) | 513094 | 423978 | 334861 | 227064 | 119267 | 66233 | 13199
mit Export | 7671221 | 6052128 | 3633501 | 896630 | 465548 | 277110 | 15685
nur MA | 3270513 | 2860933 | 2298827 | 812305 | 433489 | 265469 | 24463
CO2-Reduktion | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
mit Export | 0% | 21% | 53% | 88% | 94% | 96% | 100%
nur MA | 0% | 13% | 30% | 75% | 87% | 92% | 99%
CO2-Emissionspfad ohne CCUS
in t CO2 | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Strom (MA) | 1959591 | 1850556 | 1505453 | 278713 | 159679 | 128052 | 108928
Strom-Export | 4153450 | 3017029 | 1198083 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme (MA) | 797828 | 586399 | 458513 | 306528 | 154543 | 142621 | 130700
Wärme-Export | 247259 | 174166 | 136592 | 84325 | 32058 | 40559 | 49060
Verkehr (MA) | 513094 | 423978 | 334861 | 227064 | 119267 | 66233 | 13199
mit Export | 7671221 | 6052128 | 3633501 | 896630 | 465548 | 377466 | 301886
nur MA | 3270513 | 2860933 | 2298827 | 812305 | 433489 | 336907 | 252826
CO2-Reduktion | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
mit Export | 0% | 21.11% | 52.63% | 88.31% | 93.93% | 95.08% | 96.06%
nur MA | 0% | 12.52% | 29.71% | 75.16% | 86.75% | 89.7% | 92.27%

## 15
CO2-Emissionspfad des Stromsektors (mit "Export"-Emissionen), mit CCUS
t CO2 | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Wind | 0 | 193 | 766 | 729 | 693 | 659 | 627
PV | 305 | 5234 | 9680 | 13677 | 17259 | 23404 | 28905
Biomasse | 10345 | 10371 | 6706 | 5351 | 3685 | 2380 | 1075
Steinkohle-KWK | 6029459 | 4780697 | 2617134 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermische Abfallbehandlung | 72881 | 71038 | 69195 | 70074 | 70953 | 71097 | -14248
Mikro-KWK | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4
Sonstige industrielle KWK | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Strom-Import (von außerhalb MA) | 0 | 0 | 0 | 188828 | 67034 | 30457 | 7025
CO2-Emissionspfad des Stromsektors (Verbrauchersicht), mit CCUS
t CO2 | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Wind | 0 | 193 | 766 | 729 | 693 | 659 | 627
PV | 305 | 5234 | 9680 | 13677 | 17259 | 23404 | 28905
Biomasse | 10345 | 10371 | 6706 | 5351 | 3685 | 2380 | 1075
Steinkohle-KWK | 1876010 | 1763668 | 1419052 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermische Abfallbehandlung | 72881 | 71038 | 69195 | 70074 | 70953 | 71097 | -14248
Mikro-KWK | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4
Sonstige industrielle KWK | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Strom-Import (von außerhalb MA) | 0 | 0 | 0 | 188828 | 67034 | 30457 | 7025
CO2-Emissionspfad des Stromsektors (mit "Export"-Emissionen), ohne CCUS
t CO2 | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Wind | 0 | 193 | 766 | 729 | 693 | 659 | 627
PV | 305 | 5234 | 9680 | 13677 | 17259 | 23404 | 28905
Biomasse | 10345 | 10371 | 6706 | 5351 | 3685 | 2380 | 1075
Steinkohle-KWK | 6029459 | 4780697 | 2617134 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermische Abfallbehandlung | 72881 | 71038 | 69195 | 70074 | 70953 | 71097 | 71241
Mikro-KWK | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4
Sonstige industrielle KWK | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Strom-Import (von außerhalb MA) | 0 | 0 | 0 | 188828 | 67034 | 30457 | 7025
CO2-Emissionspfad des Stromsektors (Verbrauchersicht), ohne CCUS
t CO2 | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Wind | 0 | 193 | 766 | 729 | 693 | 659 | 627
PV | 305 | 5234 | 9680 | 13677 | 17259 | 23404 | 28905
Biomasse | 10345 | 10371 | 6706 | 5351 | 3685 | 2380 | 1075
Steinkohle-KWK | 1876010 | 1763668 | 1419052 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermische Abfallbehandlung | 72881 | 71038 | 69195 | 70074 | 70953 | 71097 | 71241
Mikro-KWK | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4
Sonstige industrielle KWK | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Strom-Import (von außerhalb MA) | 0 | 0 | 0 | 188828 | 67034 | 30457 | 7025

## 16
CO2-Emissionspfad in der Fernwärmeversorgung (mit "Export"-Emissionen), mit CCUS
in t CO2 | 2018 | 2030 | 2040 | 2050
Thermische Abfallbehandlung | 0 | 81229.5 | 83293 | -33452.1
Steinkohle-KWK | 828842 | 367000.3 | 0 | 0
Abwärme Industrie | 0 | 0 | 0 | 0
Biomasse | 0 | 11041.1 | 5116.5 | 1015
Tiefen-Geothermie | 0 | 0 | 954 | 188
Großwärmepumpen | 0 | 611 | 10713 | 1575
Gas | 0 | 0 | 8977.1 | 213.1
Gesamt | 828842 | 459881.9 | 109053.6 | -30461
CO2-Emissionspfad in der Fernwärmeversorgung (Verbrauchersicht), mit CCUS
in t CO2 | 2018 | 2030 | 2040 | 2050
Thermische Abfallbehandlung | 0 | 81229.5 | 51234.5 | -24674.4
Steinkohle-KWK | 581582.8 | 230408.7 | 0 | 0
Abwärme Industrie | 0 | 0 | 0 | 0
Biomasse | 0 | 11041.1 | 5116.5 | 1015
Tiefen-Geothermie | 0 | 0 | 954 | 188
Großwärmepumpen | 0 | 611 | 10713 | 1575
Gas | 0 | 0 | 8977.1 | 213.1
Gesamt | 581582.8 | 323290.3 | 76995.2 | -21683.3
CO2-Emissionspfad in der Fernwärmeversorgung (mit "Export"-Emissionen), ohne CCUS
in t CO2 | 2018 | 2030 | 2040 | 2050
Thermische Abfallbehandlung | 0 | 81229.5 | 83293 | 83630
Steinkohle-KWK | 828842 | 367000.3 | 0 | 0
Abwärme Industrie | 0 | 0 | 0 | 0
Biomasse | 0 | 11041.1 | 5116.5 | 1015
Tiefen-Geothermie | 0 | 0 | 954 | 188
Großwärmepumpen | 0 | 611 | 10713 | 1575
Gas | 0 | 0 | 8977.1 | 213.1
Gesamt | 828842 | 459881.9 | 109053.6 | 86621.1
CO2-Emissionspfad in der Fernwärmeversorgung (Verbrauchersicht), ohne CCUS
in t CO2 | 2018 | 2030 | 2040 | 2050
Thermische Abfallbehandlung | 0 | 81229.5 | 51234.5 | 58669
Steinkohle-KWK | 581582.8 | 230408.7 | 0 | 0
Abwärme Industrie | 0 | 0 | 0 | 0
Biomasse | 0 | 11041.1 | 5116.5 | 1015
Tiefen-Geothermie | 0 | 0 | 954 | 188
Großwärmepumpen | 0 | 611 | 10713 | 1575
Gas | 0 | 0 | 8977.1 | 213.1
Gesamt | 581582.8 | 323290.3 | 76995.2 | 61660.1

## 17
CO2-Emissionspfad in der dezentralen Wärmeversorgung
t CO2 | 2018 | 2030 | 2040 | 2050
Gas | 137902.2 | 82348.1 | 42613.4 | 4043.8
Heizöl | 51941.9 | 32713.8 | 15778.1 | 0
Pellets | 512.9 | 1213.1 | 1750 | 1715.3
Wärmepumpen | 22393.8 | 7175.1 | 1290.8 | 227.3
Mikro-KWK | 3343 | 11483.1 | 15686.2 | 2952.3
Solarthermie | 151.4 | 289.4 | 429.4 | 569.5

## 18
CO2-Emissionspfad des Verkehrssektors
in t CO2 | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
motorisierter Individualverkehr | 329443.3 | 256796.1 | 184149 | 113053.1 | 41957.1 | 22709.2 | 3461.3
ÖPNV | 15959.2 | 12048.7 | 8138.2 | 5061.4 | 1984.5 | 1178.3 | 372.1
Güterverkehr | 167691.3 | 155132.8 | 142574.2 | 108949.9 | 75325.6 | 42345.6 | 9365.6

## 19
| "KliMa", alle Sektoren |  |  |  |  | "KliMa", nur Fernwärme
| Mit Export"emissionen" |  | Verbrauchersicht |  |  | Mit Export"emissionen" |  | Verbrauchersicht
| mit CCUS | ohne CCUS | mit CCUS | ohne CCUS |  | mit CCUS | ohne CCUS | mit CCUS | ohne CCUS
2018 | 7671221 | 7671221 | 3270513 | 3270513 | 2018 | 828842 | 828842 | 581582.8 | 581582.8
2019 | 7439922 | 7439922 | 3270513 | 3270513 | 2019 | 798095.325 | 798095.325 | 560058.425 | 560058.425
2020 | 7208623 | 7208623 | 3270513 | 3270513 | 2020 | 767348.65 | 767348.65 | 538534.05 | 538534.05
2021 | 6977324 | 6977324 | 3270513 | 3270513 | 2021 | 736601.975 | 736601.975 | 517009.675 | 517009.675
2022 | 6746025 | 6746025 | 3270513 | 3270513 | 2022 | 705855.3 | 705855.3 | 495485.3 | 495485.3
2023 | 6514726 | 6514726 | 3270513 | 3270513 | 2023 | 675108.625 | 675108.625 | 473960.925 | 473960.925
2024 | 6283427 | 6283427 | 3270513 | 3270513 | 2024 | 644361.95 | 644361.95 | 452436.55 | 452436.55
2025 | 6052128 | 6052128 | 3270513 | 3270513 | 2025 | 613615.275 | 613615.275 | 430912.175 | 430912.175
2026 | 5568402.6 | 5568402.6 | 2786787.6 | 2786787.6 | 2026 | 582868.6 | 582868.6 | 409387.8 | 409387.8
2027 | 5084677.2 | 5084677.2 | 2303062.2 | 2303062.2 | 2027 | 552121.925 | 552121.925 | 387863.425 | 387863.425
2028 | 4600951.8 | 4600951.8 | 1819336.8 | 1819336.8 | 2028 | 521375.25 | 521375.25 | 366339.05 | 366339.05
2029 | 4117226.4 | 4117226.4 | 1335611.4 | 1335611.4 | 2029 | 490628.575 | 490628.575 | 344814.675 | 344814.675
2030 | 3633501 | 3633501 | 2298827 | 2298827 | 2030 | 459881.9 | 459881.9 | 323290.3 | 323290.3
2031 | 3086126.8 | 3086126.8 | 2001522.6 | 2001522.6 | 2031 | 424799.07 | 424799.07 | 298660.79 | 298660.79
2032 | 2538752.6 | 2538752.6 | 1704218.2 | 1704218.2 | 2032 | 389716.24 | 389716.24 | 274031.28 | 274031.28
2033 | 1991378.4 | 1991378.4 | 1406913.8 | 1406913.8 | 2033 | 354633.41 | 354633.41 | 249401.77 | 249401.77
2034 | 1444004.2 | 1444004.2 | 1109609.4 | 1109609.4 | 2034 | 319550.58 | 319550.58 | 224772.26 | 224772.26
2035 | 896630 | 896630 | 812305 | 812305 | 2035 | 284467.75 | 284467.75 | 200142.75 | 200142.75
2036 | 810413.6 | 810413.6 | 736541.8 | 736541.8 | 2036 | 249384.92 | 249384.92 | 175513.24 | 175513.24
2037 | 724197.2 | 724197.2 | 660778.6 | 660778.6 | 2037 | 214302.09 | 214302.09 | 150883.73 | 150883.73
2038 | 637980.8 | 637980.8 | 585015.4 | 585015.4 | 2038 | 179219.26 | 179219.26 | 126254.22 | 126254.22
2039 | 551764.4 | 551764.4 | 509252.2 | 509252.2 | 2039 | 144136.43 | 144136.43 | 101624.71 | 101624.71
2040 | 465548 | 465548 | 433489 | 433489 | 2040 | 109053.6 | 109053.6 | 76995.2 | 76995.2
2041 | 447931.6 | 447931.6 | 414172.6 | 414172.6 | 2041 | 106810.35 | 106810.35 | 75461.69 | 75461.69
2042 | 430315.2 | 430315.2 | 394856.2 | 394856.2 | 2042 | 104567.1 | 104567.1 | 73928.18 | 73928.18
2043 | 412698.8 | 412698.8 | 375539.8 | 375539.8 | 2043 | 102323.85 | 102323.85 | 72394.67 | 72394.67
2044 | 395082.4 | 395082.4 | 356223.4 | 356223.4 | 2044 | 100080.6 | 100080.6 | 70861.16 | 70861.16
2045 | 377466 | 377466 | 336907 | 336907 | 2045 | 97837.35 | 97837.35 | 69327.65 | 69327.65
2046 | 359849.6 | 359849.6 | 317590.6 | 317590.6 | 2046 | 95594.1 | 95594.1 | 67794.14 | 67794.14
2047 | 342233.2 | 342233.2 | 298274.2 | 298274.2 | 2047 | 93350.85 | 93350.85 | 66260.63 | 66260.63
2048 | 324616.8 | 324616.8 | 278957.8 | 278957.8 | 2048 | 91107.6 | 91107.6 | 64727.12 | 64727.12
2049 | 307000.4 | 307000.4 | 259641.4 | 259641.4 | 2049 | 88864.35 | 88864.35 | 63193.61 | 63193.61
2050 | 15685 | 301886 | 24463 | 252826 | 2050 | -30461 | 86621.1 | -21683.3 | 61660.1
| SUMME | SUMME | SUMME | SUMME |  | SUMME | SUMME | SUMME | SUMME
2021-2050 | 72138064 | 72424265 | 39912462 | 40140825 | 2021-2050 | 9501757.875 | 9618839.975 | 6682045.375 | 6765388.775

## 20
CO2-Emissionen der Sensitivitäten im Vergleich zum Szenario "KliMa" | 2030 | 2040 | 2050
Höhere Sanierungsrate in Bestandsgebäuden | 5.61% | 0.45% | -0.15%
Geringerer Ausbau erneuerbarer Energien | 0.31% | 0.59% | 0%
Neubau eines Gaskraftwerks | 11.89% | 8.39% | 0.18%
Geringere Energieeffizienz | 0% | 0.87% | 0.27%
Geringere Sanierungsrate in Bestandsgebäuden | 8.11% | 3.04% | 0.4%
Strommix in Deutschland | 0.25% | 6.62% | 6.21%
Keine Verkehrswende | 4.25% | 9.07% | 10.87%

## 21
CO2-Emissionspfad, Szenario "Fortschreibung"
in t CO2 | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Strom (MA) | 1959591 | 1863312.7 | 1489871.8 | 517482.3 | 423755.2 | 377714.1 | 335153.3
Strom-Export | 4153450 | 2867141.4 | 917688 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme (MA) | 797828 | 703020.7 | 691756.2 | 490648 | 289539.8 | 240992.5 | 192445.2
Wärme-Export | 247259 | 222259.9 | 232778.9 | 153051 | 73323.1 | 60699.3 | 48075.5
Verkehr (MA) | 513094 | 490999.2 | 468902.2 | 436989.7 | 405077.2 | 380432.3 | 355787.3
Gesamt | 7671222 | 6146733.9 | 3800997.1 | 1598171 | 1191695.3 | 1059838.2 | 931461.4
ohne Exporte | 3270513 | 3057332.6 | 2650530.2 | 1445120 | 1118372.2 | 999138.9 | 883385.9

## 22
Weiterführende Literatur
dena-Leitstudie "Integrierte Energiewende" | https://www.dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Pdf/9261_dena-Leitstudie_Integrierte_Energiewende_lang.pdf
Bilanzierungssystematik Kommunal | www.klimaschutz-planer.de
Klimaschutzkonzeption Mannheim 2020 - Zusammenfassung Endbericht | https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/2716/klimaschutzkonzeption_2020_zusammenfassung.pdf